四平市铁西区水污染治理专项督察反馈问题整改任务（序号三）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 三 | 违规占用河道破坏生态环境。铁西区四平凯达运输有限公司违规建设停车场及办公楼，建筑面积约6000平方米，无土地手续。该企业占用仙马泉河河道长约300米，面积约2200平方米，影响汛期行洪，严重破坏河道周边生态环境。同时，该企业占用一般农田近7000平方米，无土地审批相关手续。 | 对违法占用耕地和河道的违章建筑进行拆除，并恢复原貌。 | 1.成立联合执法队伍，对违法占用耕地和河道的违章建筑进行了全部拆除，恢复原貌。  2.督促凯达公司聘请水利设计公司对恢复河道进行设计，铁西区农业农村局聘请组织专家对该设计方案进行评审，提出专家意见，并对建设河道应急度汛工程进行批复，铁西区农业农村局进一步督促凯达运输公司根据该设计对河流进行施工，确保行洪安全，同时在河道边新安装150延长米的隔离带。  3.组织专家对河道渡汛工程进行验收。  4.严格落实“河湖长制”，开展“清四乱”行动，确保河道、河岸清洁。 | 1.2020年6月18日，铁西区农业农村局、市生态环境局铁西分局、市自然资源局铁西分局、铁西区人民法院、平西乡政府等部门成立联合执法队伍，对违法占用耕地和河道的房屋车库锅炉房628平米、停车场硬化面积6623平方米、鱼塘1291平方米进行了全部拆除，把所有废弃物全部运走并拉来好土对该处进行回填，于6月28日该处恢复原貌。  2.凯达公司聘请铭瑞水利设计公司对恢复河道进行设计，铁西区农业农村局聘请组织专家对该设计方案进行评审，提出专家意见，并对建设河道应急度汛工程进行批复，凯达运输公司根据该设计对河流进行施工，治理仙马泉河河道长度184米，拓宽河道，清淤疏浚，河道石岸修建浆砌石挡墙，确保了行洪安全，在河道边新安装150延长米的隔离带，同时河岸两侧植树960株。  3.组织专家对河道渡汛工程进行验收，2020年10月23日，该处河道应急度汛工程已经验收完毕。  4.严格落实“河湖长制”，开展“清四乱”行动，确保河道、河岸清洁。 |