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站前小学安全防火疏散预案
一、活动目的： 
我校为了加强学校的安全管理，提高学生预防火灾逃生能力，增强全体师生防火安全意识及自我保护能力，使全校师生人人有安全意识，人人学会自护自救，现制定站前小学安全防火疏散预案如下： 
二、活动准备： 
1.我校根据实际情况设计演练预案。 
2.全体师生观看消防常识的记录片，消防宣传知识图板。 
3.灭火器、湿毛巾、手电筒、报警器。 
三、活动程序： 
1.召开全体教职员工的动员大会，提高认识，增强安全意识。 
2.布置演练的具体分工要求责任人各负其责。 
3.对全校师生进行防火逃生常识知识培训，使学生了解防火常识，逃生办法，自护自救的窍门。 
4.当报警器响起，疏散演练开始，全校师生在老师的疏散引导下快速撤离火场，向安全地带疏散，要求学生在撤离时弯下腰，伏下身体，用湿毛巾捂住嘴，并在撤离时关紧教室的门、窗，用手电筒代替应急灯从不同的通道在最短的时间安全撤离。 
四、各楼层班级撤离分布
（详见分布图）
五、职责分工：
1.保卫组
工作职责：负责事故现场控制、现场保卫及人员疏散工作。
负责科室：各班正副班主任和体育组
2.消防组
工作职责：负责事故现场的消防工作。
负责科室：微机组 英语组
3.抢救组
工作职责：负责事故现场抢救、保护及清理工作。
负责科室：科任1组
4.医疗组
工作职责：负责事故现场的伤亡救护工作。
负责科室：卫生室
5.后勤组
工作职责：负责应急救援物资的组织，运输。
负责科室：总务室  
6.接待组
工作职责：学生家属的接待。 
负责科室：科任2组
7.报道组
工作职责：及时与上级部门联系沟通。
负责科室：大队室
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· 站前小学校校舍安全管理制度
站前小学校校舍安全管理制度
一、管理责任
 1. 校长为校舍安全第一责任人，后勤负责人日常巡查管护，各班班主任负责教室安全。
2. 全体教职工发现校舍隐患须第一时间上报，不得隐瞒。
 二、日常巡查
 1. 每日：班主任检查教室门窗、墙面、灯具、护栏、线路；后勤巡查楼道、厕所、围墙。
2. 每月：后勤全面排查屋顶、墙体、楼梯、栏杆、消防设施。
3. 暴雨、大风、地震后立即开展专项排查。
 三、隐患处置
 1. 发现墙体开裂、护栏松动、漏雨、电线老化等隐患，立即设置警示标识，停用危险区域。
2. 小隐患当场整改；重大隐患上报教育局，停工停用，维修完毕验收合格方可使用。
 四、使用规范
 1. 禁止学生攀爬窗台、护栏、围墙，不私拉电线、乱钉乱拆墙体。
2. 校舍改造、装修须报备审批，严禁私自改动承重结构。
五、应急与档案
 
1. 制定校舍坍塌、墙体脱落应急预案，定期开展安全演练。
2. 建立校舍巡查、维修台账，留存检查记录。
 六、宣传教育
 每周班会开展校舍安全科普，教育学生不破坏建筑设施，发现险情及时报告老师。
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